## 题目
【说明】本行导入时会自动跳过。下面的题是示例：删掉它们、按同样格式填写你的题即可。怎么填见「使用说明」工作表。
题型 | 题干 | 选项A | 选项B | 选项C | 选项D | 选项E | 选项F | 选项G | 答案 | 解析 | 章节 | 标签 | 评分点
单选 | 燃烧的三个必要条件是（ ）。 | 可燃物、助燃物、引火源 | 可燃物、氧气、高温 | 燃料、空气、火焰 | 可燃物、热量、链式反应 |  |  |  | A | 燃烧三要素：可燃物、助燃物（氧化剂）、引火源；有焰燃烧还需链式反应。 | 消防基础 | 燃烧
单选 | 火灾发展过程中，室内火灾「轰燃」发生在（ ）。 | 初起阶段 | 发展阶段（从局部燃烧到全室燃烧的转折） | 衰减阶段 | 熄灭阶段 |  |  |  | B |  | 消防基础 | 火灾发展
单选 | 下列灭火器中，适用于扑救精密仪器火灾的是（ ）。 | 水基型 | 二氧化碳灭火器 | 泡沫灭火器 | 干粉灭火器（ABC） |  |  |  | B | CO₂ 灭火后无残留，适合精密仪器、电气设备。 | 消防设施 | 灭火器
单选 | 火灾自动报警系统中，感烟探测器最适合安装在（ ）。 | 厨房 | 锅炉房 | 办公室、客房等早期产生烟雾的场所 | 车库 |  |  |  | C | 有大量粉尘、水雾或烹饪油烟的场所不宜用感烟探测器。 | 消防设施 | 火灾探测器
单选 | 消防控制室实行每日 24 小时专人值班制度，每班不应少于（ ）人。 | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | B |  | 消防管理 | 值班制度
单选 | 湿式自动喷水灭火系统中，报警阀的作用是（ ）。 | 只用于放水 | 接通或切断水源，并启动水力警铃报警 | 调节水压 | 过滤杂质 |  |  |  | B |  | 消防设施 | 自动喷水
多选 | 火灾按可燃物类型分类，下列对应正确的有（ ）。 | A 类——固体物质火灾 | B 类——液体或可熔化固体火灾 | C 类——气体火灾 | D 类——电气火灾 |  |  |  | ABC | D 类为金属火灾，E 类为带电火灾，F 类为烹饪器具内烹饪物火灾。 | 消防基础 | 火灾分类
多选 | 消防控制室值班人员接到火灾报警信号后应（ ）。 | 立即通过对讲机或电话通知巡查人员核实 | 确认火灾后拨打 119 | 启动灭火和应急疏散预案 | 先关闭报警器再处理 |  |  |  | ABC |  | 消防管理 | 应急处置
判断 | 防火门在正常情况下应处于常开状态，火灾时自动关闭。 | [7 empty] | 错 | 常闭式防火门平时应关闭；常开式防火门火灾时自动关闭。两者不能混淆。 | 消防设施 | 防火门
判断 | 室内消火栓系统属于建筑灭火设施。 | [7 empty] | 对 |  | 消防设施 | 消火栓
填空 | 火灾报警电话是____；自动喷水灭火系统闭式喷头常见公称动作温度为____℃（红色玻璃球）。 | 119 | 68 | [7 empty] | 消防基础 | 常识
问答 | 简述灭火的基本方法。 | [7 empty] | 冷却法、隔离法、窒息法、化学抑制法。 |  | 消防基础 | 灭火方法 | 冷却,隔离,窒息,化学抑制

## 使用说明
怎么用 | 说明
第 1 步 | 在「题目」表里删掉示例题，从第 3 行开始一行填一道题（第 1 行说明、第 2 行表头请保留）
第 2 步 | 填好后保存，回到 App「题库 → 导入」选择这个文件；导入前会有预览，有疑问的题会标出来，可逐题修改
题型 | 填：单选 / 多选 / 判断 / 填空 / 问答。不填也行，会按选项和答案自动判断
题干 | 必填。填空题用 ____（连续下划线）标出每个空
选项A～G | 选择题每个选项一格，不用写 A. B. 前缀；判断题、问答题留空
答案 | 单选写 B；多选写 ABD 或 A,B,D；判断写 对 / 错（√ / ×、正确 / 错误 也认）
填空题答案 | 推荐：每个空的答案依次填在选项A、选项B…（第 1 空填 A，第 2 空填 B），答案列留空。也可以都写在答案列用 ¦ 分隔：长江¦黄河
解析 / 章节 / 标签 | 可选。章节用来分组，标签用逗号分隔
公式 | 题干、选项、解析里可写公式：行内 $x^2$，独立一行 $$\frac{a}{b}$$
图片 | 题目带图时改用 ZIP 导入：把这个 Excel 和 images 文件夹一起压缩，单元格里写 [图:文件名.png] 引用图片
多张表 | 一个文件里多张表也能导入：表名是「单选题 / 多选题 / 判断题」时按题型读取，否则表名作章节